## Slide 1: Eficiencia Energética: Eje fundamental de la transición energética. ¿Qué es lo que pago en la cuenta eléctrica?
Francisco Campos

## Slide 2
Contenidos
1.-Rol de la Eficiencia Energética en el país
2.- ¿Cómo leer mi cuenta de la "luz"?
3. Buenas Prácticas de Eficiencia Energética

## Slide 3: ¿Quiénes somos?
Misión: “Hacer de la Eficiencia Energética el eje transformador para una mejor calidad de vida de las personas y un real desarrollo sostenible del país”.

## Slide 4
Notes: Pasar lista

## Slide 5
Impactos: Económico – Social – Ambiental

## Slide 6
22%
78%
Energía térmica
Electricidad
Consumo Energía en Chile, 2024. (Balance Nacional de Energía)
Nuestra invitación es modernizar y mejorar
Notes: En qué estamos

## Slide 7
Un 80% de las emisiones son responsabilidad del sector energía y el uso ineficiente de la misma.

## Slide 9
🌎 Impacto a Nivel Nacional
🔋 Reducción del consumo energético: 30.000 GWh/año
🌫️ Disminución de emisiones GEI: 14 millones de toneladas de CO₂/año
💰 Ahorro económico estimado: US$ 3.000 millones/año por energía no consumida
📜 Ley 21.305 – Impacto proyectado al 2030
Consumo Anual de Energía (2024) 688.377 GWh/año
Meta nacional de eficiencia energética: Reducción del 10 % del consumo proyectado al 2030, respecto del año 2019

## Slide 10
Equivalencias y comparativo de Generación e Inversión por año.
Construcción de 6 Hospitales Públicos, tipo regionales
Construcción de 2 Líneas de Metro promedio
Construcción de 70.000 viviendas sociales

## Slide 11
Entremos en materia con renovada energía

## Slide 12: ¿Qué es la energía?
Definición operacional y funcional de la energía:
Es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos

## Slide 13: Chile – Consumo Final de Energía
Notes: En el sector transporte el 99% de la demanda de energía proviene de derivados del petróleo (gasolina, diésel, etc.).
En sector industria y minería, los derivados del petróleo representan un 37% y la energía eléctrica representa un 35%.
En el sector residencial el 20% de la demanda proviene de derivados de petróleo (GLP principalmente), 23% de energía eléctrica y un 46% de biomasa.
En el sector comercial y público la demanda de energía proviene principalmente de energía eléctrica.

## Slide 14: ¿Qué es la Eficiencia Energética (EE)?
Es optimizar la relación entre la energía consumida y los resultados obtenidos.
Hacer más con menos
La EE no es renunciar al uso de la energía, y menos quedar a oscuras.
La Eficiencia Energética se puede lograr…
Con inversiones a nivel tecnológico
Cambio en los hábitos

## Slide 15
Transporte vertical / ascensores regenerativos
Recuperación de calor en sistemas de frío.
Iluminación eficiente donde se necesita
¡La eficiencia se ve y se siente!
Algunos ejemplos:
Notes: Auqnue parezca que la EE está escondida o no se ve, está , más cerca de lo que pensamos.

## Slide 16: ¿Cómo leer mi cuenta de la "luz"?
Datos prácticos para entender la boleta eléctrica

## Slide 17
Fuente: Diario Financiero

## Slide 18
¿Qué pagamos todos los usuarios?
Clientes libres
Clientes regulados
Transmisión
Distribución
Generación

## Slide 19
¿Cómo es la cuenta eléctrica de una casa o departamento con Tarifa BT1?

## Slide 20
Tarifas Residenciales Potencia contratada <10kW
Tarifa | Energía (kWh*$) | Transmisión (kWh*$) | Servicio Público (kWh*$) | Potencia Contratada (kW*$) | Potencia Suministrada 2Max*$ | Potencia Contratada en Hora Punta | Potencia en Hora Punta (18:00- 22:00) | Compras por Potencia
BT1 | ü | ü | ü | û | û | û | û | û
BT2 | ü | ü | ü | ü | û | û | û | û
BT3 | ü | ü | ü | û | ü | û | û | û
BT4.1 | ü | ü | ü | ü | û | ü | û | û
BT4.2 | ü | ü | ü | ü | û | û | ü | û
BT4.3 | ü | ü | ü | û | ü | û | ü | û
BT5 | ü | ü | ü | û | ü | û | ü | ü

## Slide 23
Notes: Cargo fijo mensual: Es independiente al consumo y se aplica incluso si no hay consumos. Cubre costos de lectura de medidores, facturación, reparto de boletas y facturas, recaudación y atención de clientes.
Cargo por uso del sistema de transmisión: Se determina en proporción al consumo de energía y financia el desarrollo y costos del sistema de transmisión, que lleva la energía desde su generación hasta los consumidores.
Cargo por servicio público: Se determina en proporción al consumo de energía y financia el presupuesto del Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional, del Panel de Expertos y el Estudio de Franja.
Cargo por electricidad consumida: Se obtiene multiplicando los kWh de consumo por su precio unitario.
Cargo por electricidad consumida por sobre el límite de invierno: Aplicable cuando el consumo supera el límite de invierno, en los meses que se han definido horas de punta. Se obtiene multiplicando los kWh de consumo adicional de invierno por su precio unitario.

## Slide 24
Energía: 198,75 $/kWh
Transporte: 16,2 $/kWh
Total: $218,95 $/kWh
Notes: Cargo fijo mensual: Es independiente al consumo y se aplica incluso si no hay consumos. Cubre costos de lectura de medidores, facturación, reparto de boletas y facturas, recaudación y atención de clientes.
Cargo por uso del sistema de transmisión: Se determina en proporción al consumo de energía y financia el desarrollo y costos del sistema de transmisión, que lleva la energía desde su generación hasta los consumidores.
Cargo por servicio público: Se determina en proporción al consumo de energía y financia el presupuesto del Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional, del Panel de Expertos y el Estudio de Franja.
Cargo por electricidad consumida: Se obtiene multiplicando los kWh de consumo por su precio unitario.
Cargo por electricidad consumida por sobre el límite de invierno: Aplicable cuando el consumo supera el límite de invierno, en los meses que se han definido horas de punta. Se obtiene multiplicando los kWh de consumo adicional de invierno por su precio unitario.

## Slide 25
Notes: Cargo fijo mensual: Es independiente al consumo y se aplica incluso si no hay consumos. Cubre costos de lectura de medidores, facturación, reparto de boletas y facturas, recaudación y atención de clientes.
Cargo por uso del sistema de transmisión: Se determina en proporción al consumo de energía y financia el desarrollo y costos del sistema de transmisión, que lleva la energía desde su generación hasta los consumidores.
Cargo por servicio público: Se determina en proporción al consumo de energía y financia el presupuesto del Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional, del Panel de Expertos y el Estudio de Franja.
Cargo por electricidad consumida: Se obtiene multiplicando los kWh de consumo por su precio unitario.
Cargo por electricidad consumida por sobre el límite de invierno: Aplicable cuando el consumo supera el límite de invierno, en los meses que se han definido horas de punta. Se obtiene multiplicando los kWh de consumo adicional de invierno por su precio unitario.

## Slide 26
¿Cómo optimizar y desperdiciar menos energía en la casa?

## Slide 27: Energía y Potencia
En el ejemplo:
Total: $204 $/kWh x 1 kWh = $204

## Slide 28
¿Cómo usar la cuenta para optimizar el uso de la energía?
Nos cobran un precio por energía consumida,
Podemos hacer gestión energética utilizando electrodomésticos más eficientes.
Podemos mejorar la forma de usar la energía
Podemos regular el tiempo de uso de los equipos para reducir el gasto (siempre que no afecte nuestro confort)

## Slide 30: BUENAS PRÁCTICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
PARA AHORRAR EN EL HOGAR

## Slide 31: La energía no se pierde… solo se transforma
En frío o calor
En luces de muchos colores
Energía Eléctrica
=
Consumo
Energía Mecánica
Energía Química

## Slide 32
Si va a construir o reparar una casa no escatime en aislamiento para todos los cierres exteriores de la misma. Ganará en comodidad y ahorrará dinero en calefacción y ventilación.

## Slide 34: RECOMENDACIONES EN CLIMATIZACIÓN
Detecte las corrientes de aire. Para ello, por ejemplo, en un día de mucho viento, sujete una vela encendida junto a las ventanas, puertas, conductos o en cualquier otro lugar por donde pueda pasar aire del exterior. Si la llama oscila habrá localizado un punto donde se producen filtraciones de aire.
Para tapar las rendijas y disminuir las filtraciones de aire de puertas y ventanas, puede emplear medios sencillos y baratos como la silicona, la masilla o el burlete de paño o goma.
Si puede, instale ventanas con doble cristal o doble ventana y marco con rotura de puente térmico.

## Slide 35
No deje las llaves abiertas inútilmente durante el lavado, el afeitado y mientras nos cepillamos los dientes.
La temperatura entre 30° y 35° C es más que suficiente para tener una sensación de confortabilidad en el aseo personal
Toma duchas cortas
Evite goteos y fugas en las llaves. El simple goteo de la llave del lavatorio implica perder 100 litros de agua al mes.
Existen en el mercado duchas de bajo consumo que permiten un aseo cómodo, gastando la mitad de agua y, por tanto, de energía. (El ahorro en agua y en energía permite recuperar la inversión en pocos meses y además son de fácil instalación).
Para mayor eficiencia en el consumo de agua pueden colocarse en las llaves reductores de caudal (aireadores).
Los sistemas de doble descarga para el estanque de los excusados o WC ahorran una gran cantidad de agua.
Si su baño o cocina todavía tienen llaves independientes para el agua caliente y el agua fría, cámbielos por una llave monomando.

## Slide 37: Consejos para ser eficientes
Abrir la puerta del refrigerador muy seguido, poner comida caliente dentro, o ubicar el refrigerador en un lugar caluroso, obliga al compresor a consumir mucha energía.
Aprovecha
la luz natural
Notes: 37

## Slide 38: Consejos para ser eficientes
Si calientas mucha agua, guarda en un termo la que no utilizas.
Prefiere calentar agua en tetera (gas) que en hervidor (electricidad): ¡Gasta mucho menos energía!
Tapa las ollas: la cocción será más rápida.
Cocina con la llama justa: Si la llama sobrepasa el fondo de la olla, pierdes energía.
Notes: 38

## Slide 39: Consejos para ser eficientes
Compra artefactos del tamaño y potencia de acuerdo a tus necesidades.
Elige ampolletas y equipos que cuenten con etiqueta de Eficiencia Energética. Las categorías A y A++ son las más eficientes
Junta la mayor cantidad de ropa y plancha de una vez, ojalá en horarios de menor demanda de energía.
Selecciona la ropa que necesitas planchar de acuerdo al calor requerido.
No dejes encendida la plancha más de lo necesario.
Usa la lavadora sólo con carga completa en los horarios de menor demanda de energía.
Notes: 39

## Slide 40: Consejos para ser eficientes
Desenchufa aparatos que no estés usando. Todos los aparatos que tienen esa luz rojita o verde están consumiendo energía ¡innecesariamente!

## Slide 41
¿Dónde pondrían la iluminación en esta cocina?
Notes: Concepto de USO

## Slide 42: Ejemplo de consumo eléctrico en una casa
Valor Kwh $218,95

## Slide 44: MENSAJES PARA RECORDAR
Eficiencia Energética es una manera concreta y cercana de ayudar a que NUESTRO país sea más sustentable.
PUEDES hacer eficiencia energética: desde la escuela, desde la casa, desde la oficina o en cualquier lugar donde estés
Eficiencia Energética no es dejar de usar la energía si no aprender a USARLA BIEN.
Si vas a invertir en recambio de artefactos, iluminación o mejoras en la red eléctrica de tu hogar, recuerda COMPRAR APARATOS CON EL ETIQUETADO DE “EE”, Y CERTIFICADOS.

## Slide 45
Visítanos https://www.anesco.cl/
Escríbenos
contacto@anescochile.cl
Conócenos
Muchas gracias